Skaičiuojamas vandens tūrio padidėjimas:

VN=VA⋅WA100=118.5⋅4.5100=5.33l

WA – sistemos tūrio padidėjimas, 4,5 %

Randamas išsiplėtimio indo tūris:

VReik=VN⋅pe,abspe−po=5.33⋅6.583.65−3=54l

pe – absauginio vožtuvo slėgis – 3 bar

po – hidraulinis slėgis sistemoje

po = (ρ·g·h) ·10-5 = (1000 · 9.81 · 3,65) · 10-5 = 3,58

pe,abs = po + pe = 3,58 + 3 = 6.58