S A U L Ė S   E N E R G I J A

Dubingių . 3, LT-49362 Kaunas.  Tel. 8-37-478021,Mob. tel.: 8-688-54876, E.p.: saulesenergija@mail.lt

Įm. kodas: 120795386, PVM kodas: LT10000878010, www.saulesvejoenergija.lt

2009.04.15                                                                                                                Lt/ GBP santykis=3,88

Sujungtos su elektros tinklu arba dirbančios vietiniame tinkle

2,5kW Proven. 6,5m bokštas, sujungta su elektros tinkle. Jėgainės našumas ~5000kWh/m

|  | Kaina, Lt |
| --- | --- |
| InverterisWindy Boy 2500; |  |
| Turbina Proven2,5/300; Valdiklis ECM2504ME/300; 6,5m bokštas TM650/2500; Pakuote, vidiniai kabeliai, jungtys. -------------------------------------- Vėjo generatorius 2,5kW komplektas, viso |  |
| *Programavimas, derinimas, instaliacinės medžiagos ir darbai, transportas. |  |
| Viso | 54482 |
| PVM (19%) | 10351,58 |
| Viso | 64833,58 |

* Abipusiu sutarimu tikslinama nustačius vėjo jėgainės, inverterių montavimo vietas bei atlikus darbus.

6kW Proven. 9m bokštas, sujungta su elektros tinklu ~ Jėgainės našumas 12000kWh/m

|  | Kaina, Lt |
| --- | --- |
| Inverteris Windy Boy 6000; |  |
| Turbina Proven6/300; Valdiklis ECM6004ME/300; 9m bokštas TM900/6000; Pakuote, vidiniai kabeliai, jungtys. -------------------------------------- Vėjo generatorius 6kW komplektas, viso |  |
| *Programavimas, derinimas, instaliacinės medžiagos ir darbai, transportas. |  |
| Viso | 86340 |
| PVM (19%) | 16404,6 |
| Viso | 102744,6 |

* Abipusiu sutarimu tikslinama nustačius vėjo jėgainės, inverterių montavimo vietas bei atlikus darbus.

15kW Proven. 15m bokštas, sujungta su elektros tinkle, jėgainės našumas 30000kWh/m

|  | Kaina, Lt |
| --- | --- |
| Inverteriai Windy Boy 6000A, 3vnt. |  |
| Turbina Proven15/300; Valdiklis ECM15004ME/300; 15m bokštas TM1500/15000; Pakuote, vidiniai kabeliai, jungtys. -------------------------------------- Vėjo generatorius 15kW komplektas, viso |  |
| *Programavimas, derinimas, instaliacinės medžiagos ir darbai, transportas. |  |
| Viso | 197310 |
| PVM (19%) | 37488,9 |
| Viso | 234798,9 |

* Abipusiu sutarimu tikslinama nustačius vėjo jėgainės, inverterių montavimo vietas bei atlikus darbus.

Jėgainių našumas: prie 5m/s vidutinio metinio vėjo greičio

Tiesioginis šildymas

2,5kW Proven. 6,5m bokštas, tiesioginis šildymas. Jėgainės našumas ~5000kWh/m

|  | Kaina, Lt |
| --- | --- |
| Turbina Proven2,5/300; Valdiklis ECM2503ME/240; 6,5m bokštas TM650/2500; Pakuote, vidiniai kabeliai, jungtys. -------------------------------------- Vėjo generatorius 2,5kW komplektas, viso |  |
| *Programavimas, derinimas, instaliacinės medžiagos ir darbai, transportas. |  |
| Viso | 47710 |
| PVM (19%) | 9064,9 |
| Viso | 56774,9 |

* Abipusiu sutarimu tikslinama nustačius vėjo jėgainės, inverterių montavimo vietas bei atlikus darbus.

6kW Proven. 9m bokštas, tiesioginis šildymas. Jėgainės našumas ~12000kWh/m

|  | Kaina, Lt |
| --- | --- |
| Turbina Proven6/300; Valdiklis ECM6003ME/240; 9m bokštas TM900/6000; Pakuote, vidiniai kabeliai, jungtys. -------------------------------------- Vėjo generatorius 6kW komplektas, viso |  |
| *Programavimas, derinimas, instaliacinės medžiagos ir darbai, transportas. |  |
| Viso | 76700 |
| PVM (19%) | 14573 |
| Viso | 91273 |

* Abipusiu sutarimu tikslinama nustačius vėjo jėgainės, inverterių montavimo vietas bei atlikus darbus.

15kW Proven. 15m bokštas, tiesioginis šildymas. Jėgainės našumas ~30000kWh/m

|  | Kaina, Lt |
| --- | --- |
| Turbina Proven15/300; Valdiklis ECM15003ME/240; 15m bokštas TM1500/15000; Pakuote, vidiniai kabeliai, jungtys. -------------------------------------- Vėjo generatorius 15kW komplektas, viso |  |
| *Programavimas, derinimas, instaliacinės medžiagos ir darbai, transportas. |  |
| Viso | 166015 |
| PVM (19%) | 31542,85 |
| Viso | 197557,85 |

* Abipusiu sutarimu tikslinama nustačius vėjo jėgainės, inverterių montavimo vietas bei atlikus darbus.

Jėgainių našumas: prie 5m/s vidutinio metinio vėjo greičio

Proven autonominės vėjo mikroelektrinės

2,5kW Proven. 6,5m bokštas, 3kW inverteris, 24kWh baterija. Jėgainės našumas ~5000kWh/m

|  | Kaina, Lt |
| --- | --- |
| 3kW Inverteris 24/3000; |  |
| Turbina Proven2,5/300; Valdiklis ECM2501ME/024; 6,5m bokštas TM650/2500; Pakuote, vidiniai kabeliai, jungtys. Vėjo generatorius 2,5kW komplektas, viso |  |
| Akumuliatoriai 24kWh |  |
| *Programavimas, derinimas, instaliacinės medžiagos ir darbai, transportas. |  |
| Viso | 72272 |
| PVM (19%) | 13731,68 |
| Viso | 86003,68 |

* Abipusiu sutarimu tikslinama nustačius vėjo jėgainės, inverterių montavimo vietas bei atlikus darbus.

6kW Proven. 9m bokštas, 6kW inverteris, 48kWh baterija. Jėgainės našumas ~12000kWh/m

|  | Kaina, Lt |
| --- | --- |
| 6kW Inverteris 48/3000; 2vnt |  |
| Turbina Proven6/048; Valdiklis ECM6001ME/048; 9m bokštas TM900/6000; Pakuote, vidiniai kabeliai, jungtys. -------------------------------------- Vėjo generatorius 6kW komplektas, viso |  |
| Akumuliatoriai 48kWh |  |
| DC paskirstymo ir komutavimo skydas DC Link Box |  |
| *Programavimas, derinimas, instaliacinės medžiagos ir darbai, transportas. |  |
| Viso | 118695 |
| PVM (19%) | 22552,05 |
| Viso | 141247,05 |

* Abipusiu sutarimu tikslinama nustačius vėjo jėgainės, inverterių montavimo vietas bei atlikus darbus.

15kW Proven. 15m bokštas, 9kW inverteris, 48kWh baterija. Jėgainės našumas ~30000kWh/m

|  | Kaina, Lt |
| --- | --- |
| 9kW Inverteris 48/3000; 3vnt |  |
| Turbina Proven15/300; Valdiklis ECM15001ME/048; 15m bokštas TM1500/15000; Pakuote, vidiniai kabeliai, jungtys. -------------------------------------- Vėjo generatorius 15kW komplektas, viso |  |
| Akumuliatoriai 48kWh |  |
| DC paskirstymo ir komutavimo skydas DC Link Box |  |
| *Programavimas, derinimas, instaliacinės medžiagos ir darbai, transportas. |  |
| Viso | 226725 |
| PVM (19%) | 43077,75 |
| Viso | 269802,75 |

* Abipusiu sutarimu tikslinama nustačius vėjo jėgainės, inverterių montavimo vietas bei atlikus darbus.

Jėgainių našumas: prie 5m/s vidutinio metinio vėjo greičio

Proven autonominės saulės-vėjo mikroelektrinės

2,5kW Proven. 6,5m bokštas, 3kW inverteris, 24kWh baterija. 1kW PV moduliai. Jėgainės našumas~6000kWh/m

|  | Kaina, Lt |
| --- | --- |
| 3kW Inverteris 24/3000; |  |
| Turbina Proven2,5/300; Valdiklis ECM2501ME/024; 6,5m bokštas TM650/2500; Pakuote, vidiniai kabeliai, jungtys. Vėjo generatorius 2,5kW komplektas, viso |  |
| Akumuliatoriai OPzS 24kWh |  |
| 1000W galios fotoelektriniai moduliai su tvirtinimo elementais |  |
| Įkrovimo valdiklis TS-60A |  |
| *Programavimas, derinimas, instaliacinės medžiagos ir darbai, transportas. |  |
| Viso | 87622 |
| PVM (19%) | 16648,18 |
| Viso | 104270,18 |

* Abipusiu sutarimu tikslinama nustačius komponentų montavimo vietas bei atlikus darbus.

6kW Proven. 9m bokštas, 6kW inverteris, 48kWh baterija. 3kW PV moduliai. Jėgainės našumas~15000kWh/m

|  | Kaina, Lt |
| --- | --- |
| 6kW Inverteris 48/3000; 2vnt |  |
| Turbina Proven6/048; Valdiklis ECM6001ME/048; 9m bokštas TM900/6000; Pakuote, vidiniai kabeliai, jungtys. -------------------------------------- Vėjo generatorius 6kW komplektas, viso |  |
| Akumuliatoriai 48kWh |  |
| DC paskirstymo ir komutavimo skydas DC Link Box |  |
| 3000W galios fotoelektriniai moduliai su tvirtinimo elementais |  |
| Įkrovimo valdiklis MPPT60, |  |
| *Programavimas, derinimas, instaliacinės medžiagos ir darbai, transportas. |  |
| Viso | 154345 |
| PVM (19%) | 29325,55 |
| Viso | 183670,55 |

* Abipusiu sutarimu tikslinama nustačius komponentų montavimo vietas bei atlikus darbus.

15kW Proven. 15m bokštas, 9kW inverteris, 96kWh baterija. 5kW PV moduliai. Jėgainės našumas~35000kWh/m

|  | Kaina, Lt |
| --- | --- |
| 9kW Inverteris 48/3000; 3vnt |  |
| Turbina Proven15/300; Valdiklis ECM15001ME/048; 15m bokštas TM1500/15000; Pakuote, vidiniai kabeliai, jungtys. -------------------------------------- Vėjo generatorius 15kW komplektas, viso |  |
| Akumuliatoriai 96kWh |  |
| DC paskirstymo ir komutavimo skydas DC Link Box |  |
| 5000W galios fotoelektriniai moduliai su tvirtinimo elementais |  |
| Įkrovimo valdiklis MPPT 60, 2vnt |  |
| *Programavimas, derinimas, instaliacinės medžiagos ir darbai, transportas. |  |
| Viso | 308575 |
| PVM (19%) | 58629,25 |
| Viso | 367204,25 |

* Abipusiu sutarimu tikslinama nustačius komponentų montavimo vietas bei atlikus darbus.

Jėgainių našumas: prie 5m/s vidutinio metinio vėjo greičio