## Skaiciavimas 2010 NEW
Šilumos kaina priklausomai nuo energijos šaltinio Lt/kwh (2010.07.01)
Energijos šaltinis | Šilumos kaina Lt/kWh | Rinkos kaina | Akcizas | Mato vnt | tankis | Energijos šaltinio (kuro) kaina |  | Koloringumas, kcal/kg (dujoms kcal/m3) | Šilumingumas, kWh/kg | NVK | Šilumos kaina, Euro/kWh
|  | Lt | Lt |  | kg/m3
El. Dieninis su nuolaida | 0.44 |  |  |  |  | 0.44 | Lt/kWh 1 | - | - | - | 0.12743
El. Vidurkis | 0.3719 |  |  |  |  | 0.3719 | Lt/kWh 3 | - | - | - | 0.10771
El. Naktinis su nuolaida | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 | Lt/kWh 2 | - | - | - | 0.089782
Termofikacinis šildymas | 0.2996 |  |  |  |  | 0.2996 | Lt/kWh | - | - | - | 0.08677
Skystas kuras - dyzelinas šild. | 0.23591 | 3200 | 1140 | 1000L | 820 | 2.5122 | Lt/kg | 10200 | 11.832 | 0.9 | 0.068325
Suskystintos naftos dujos | 0.21937 | 3550 | 1050 | 1000kg | 550 | 2.5 | Lt/kg | 10916 | 12.6626 | 0.9 | 0.063534
Gamtinės dujos su abonent. | 0.20878 | 1.56 |  | m3 |  | 1.56 | Lt/m3 | 8000 | 9.28 | 0.9 | 0.060467
Medienos briketai | 0.20048 | 700 |  | 1000kg |  | 0.7 | Lt/kg | 4300 | 4.988 | 0.7 | 0.058063
Malkos, juodalksnis | 0.13195 | 90 |  | m3 | 400 | 0.225 | Lt/kg | 2100 | 2.436 | 0.7 | 0.038215
Malkos, eglė, pušis | 0.13062 | 70 |  | m3 | 300 | 0.23333 | Lt/kg | 2200 | 2.552 | 0.7 | 0.037829
Malkos, beržas | 0.11899 | 100 |  | m3 | 450 | 0.22222 | Lt/kg | 2300 | 2.668 | 0.7 | 0.034461
Akmens anglis | 0.10076 | 450 |  | 1000kg |  | 0.45 | Lt/kg | 5500 | 6.38 | 0.7 | 0.029182
Durpių briketai | 0.095004 | 270 |  | 1000kg |  | 0.27 | Lt/kg | 3500 | 4.06 | 0.7 | 0.027515
Šilumos siurblys dienos tarifas | 0.11 |  |  |  |  | 0.44 | Lt/kWh | Grindinis šildymas |  | 4 | 0.031858
Šilumos siurblys vidurk. Tarifas | 0.092975 |  |  |  |  | 0.3719 | Lt/kWh | Grindinis šildymas |  | 4 | 0.026927
Šilumos siurblys nakties tarifas | 0.0775 |  |  |  |  | 0.31 | Lt/kWh | Grindinis šildymas |  | 4 | 0.022446
1 - Dieninis tarifas su nuolaida >12000kW/metus Skaičiavime įvertinta kuro kaina, šilumingumas
2 - Naktinis tarifas su nuolaida >12000kW/metus ir katilo naudingo veiksmo koeficientas (NVK)
3 - Dviejų laiko zonų su nuolaida (suvidurkinta)

## Skaiciavimas 2009
Šilumos kaina priklausomai nuo energijos šaltinio
Energijos šaltinis | Energijos šaltinio (kuro) kaina |  | Koloringumas, kcal/kg (dujoms kcal/m3) | Šilumingumas, kWh/kg | NVK | Šilumos kaina Lt/kWh | Šilumos kaina, Euro | Energijos šaltinis | Šilumos kaina Lt/kWh
Elektros ennergija1 | 0.35 | Lt/kWh | - | - | - | 0.35 | 0.10137 | Elektros ennergija1 | 0.35
Elektros ennergija2 | 0.21 | Lt/kWh | - | - | - | 0.21 | 0.06082 | Elektros ennergija2 | 0.21
Elektros ennergija3 | 0.31 | Lt/kWh | - | - | - | 0.31 | 0.089782 | Elektros ennergija3 | 0.31
Termofikacinis šildymas | 0.24 | Lt/kWh | - | - | - | 0.24 | 0.069509 | Termofikacinis šildymas | 0.24
Skystas kuras - dyzelinas(šildymui) | 2.8 | Lt/kg | 10200 | 11.832 | 0.9 | 0.26294 | 0.076153 | Skystas kuras - dyzelinas(šildymui) | 0.263
Suskystintos dujos | 2.1 | Lt/kg | 10916 | 12.6626 | 0.9 | 0.18427 | 0.053368 | Suskystintos dujos | 0.184
Gamtinės dujos | 1.58 | Lt/m3 | 8000 | 9.28 | 0.9 | 0.21118 | 0.061161 | Gamtinės dujos | 0.211
Akmens anglis | 0.6 | Lt/kg | 4800 | 5.568 | 0.7 | 0.15394 | 0.044584 | Akmens anglis | 0.154
Šilumos siurblys1 | 0.35 | Lt/kWh | Grindinis šildymas |  | 4 | 0.0875 | 0.025342 | Šilumos siurblys1 | 0.088
Šilumos siurblys2 | 0.21 | Lt/kWh | Grindinis šildymas |  | 4 | 0.0525 | 0.015205 | Šilumos siurblys2 | 0.053
Šilumos siurblys4 | 0.28 | Lt/kWh | Grindinis šildymas |  | 4 | 0.07 | 0.020273 | Šilumos siurblys4 | 0.07
Durpių briketai | 0.2 | Lt/kg | 3500 | 4.06 | 0.7 | 0.070373 | 0.020381 | Durpių briketai | 0.07
Malkos, beržas | 0.25714 | Lt/kg | 2300 | 2.668 | 0.7 | 0.13769 | 0.039877 | Malkos, beržas | 0.138
Malkos, juodalksnis | 0.2 | Lt/kg | 2100 | 2.436 | 0.7 | 0.11729 | 0.033969 | Malkos, juodalksnis | 0.117
Malkos, eglė, pušis | 0.17143 | Lt/kg | 2200 | 2.552 | 0.7 | 0.095963 | 0.027793 | Malkos, eglė, pušis | 0.096
Medienos briketai | 0.6 | Lt/kg | 4300 | 4.988 | 0.7 | 0.17184 | 0.049769 | Medienos briketai | 0.172
P.S. Malkų kaina priimta
60 | Lt/m3 eglė pušis
90 | Lt/m3 beržas
70 | Lt/m3 Juodalksnis
350 | Kiekis malku kg/m3
200 | durpes, Lt/tona
600 | akmens anglis Lt/tona
600 | medienos briketas Lt/tona
2009-01-01
Elektros en. kainos: | Lt
Dieninis tarifas su nuolaida | 0.36
Naktinis tarifas su nuolaida | 0.22
Vienkainis su nuolaida | 0.31
1 - Dieninis tarifas su nuolaida Skaičiavime įvertinta kuro kaina, šilumingumas
2 - Naktinis tarifas su nuolaida ir katilo naudingo veiksmo koeficientas (NVK)
3 - Vienkainis su nuolaida
4 - Dviejų laiko zonų su nuolaida (suvidurkinta) Sole - Šilumos paėmimas su tarpiniu nešėju
Elektros energija su nuolaida - vartotojai naudojantys elektrines virykles Vanduo - Šilumos paėmimas iš gruntinio vandens

## 2009
Energijos šaltinis | Šilumos kaina Lt/kWh
Dienos el. energija * | 0.35
Vientarifė el. energija * | 0.31
Skystas kuras - dyzelinas(šildymui) | 0.263
Termofikacinis šildymas | 0.24
Gamtinės dujos | 0.211
Nakties el. energija * | 0.21
Suskystintos dujos | 0.184
Pjuvenų briketai | 0.172
Akmens anglis | 0.154
Malkos, beržas | 0.138
Malkos, juodalksnis | 0.117
Malkos, eglė, pušis | 0.096
Šilumos siurblys dienos tarifas | 0.088
Šilumos siurblys vidurk. tarifas ** | 0.07
Durpių briketai | 0.07
Šilumos siurblys nakties tarifas | 0.053

## 2008
Šilumos kaina, Euro | Energijos šaltinis | Šilumos kaina Lt/kWh
0.092593 | Dienos el.energija | 0.32
0.052083 | Nakties el. energija | 0.18
0.078125 | Vientarifė el. energija | 0.27
0.066551 | Skystas kuras - dyzelinas(šildymui) | 0.23
0.060764 | Suskystintos dujos | 0.21
0.055771 | Gamtinės dujos | 0.19274
0.041667 | Termofikacinis šildymas | 0.144
0.028211 | Akmens anglis | 0.097496
0.024884 | Pjuvenų briketai | 0.086
0.024016 | Malkos, mišrios | 0.083
0.023756 | Durpių briketai | 0.082102
0.023148 | Šilumos siurblys su dienos el.energija | 0.08
0.018084 | Šilumos siurblys su vientarife energija | 0.0625
0.013021 | Šilumos siurblys su nakties el.energija | 0.045

## Saule
Vidutinis kasdieninis saulės energijos spinduliavimas į horizontalų paviršių (kWh/m2/dieną) 10 metų vidurkis . Kaunas - platuma 54.54 ilguma 23.14
Vid oro temp. | Mėnuo | kWh/m2/dieną | Dienos | Viso | Vasara
-5.2 | Sausis | 0.74 | 31 | 22.94
-4.3 | Vasaris | 1.48 | 28 | 41.44
-0.4 | Kovas | 2.45 | 31 | 75.95 | 75.95
5.8 | Balandis | 3.58 | 30 | 107.4 | 107.4
12.4 | Gegužė | 4.9 | 31 | 151.9 | 151.9
15.8 | Birželis | 4.88 | 30 | 146.4 | 146.4
16.9 | Liepa | 4.76 | 31 | 147.56 | 147.56
16.4 | Rugpjūtis | 4.09 | 31 | 126.79 | 126.79
11.9 | Rugsėjis | 2.59 | 30 | 77.7 | 77.7
7.1 | Spalis | 1.58 | 31 | 48.98 | 48.98
1.8 | Lapkritis | 0.81 | 30 | 24.3
-2.3 | Gruodis | 0.57 | 31 | 17.67
6.3 |  | Suma | 365 | 989.03 | 882.68
Vidutinis kasdieninis saulės energijos spinduliavimas į horizontalų paviršių (kWh/m2/dieną) 10 metų vidurkis . Vilnius - platuma 54.6 ilguma 25.3
Vid oro temp. | Mėnuo | kWh/m2/dieną | Dienos | Viso | Vasara
-5.5 | Sausis | 0.73 | 31 | 22.63
-4.5 | Vasaris | 1.45 | 28 | 40.6
-0.1 | Kovas | 2.47 | 31 | 76.57 | 76.57
6.4 | Balandis | 3.63 | 30 | 108.9 | 108.9
13.3 | Gegužė | 4.71 | 31 | 146.01 | 146.01
16.7 | Birželis | 4.74 | 30 | 142.2 | 142.2
18 | Liepa | 4.67 | 31 | 144.77 | 144.77
17 | Rugpjūtis | 4.16 | 31 | 128.96 | 128.96
12.3 | Rugsėjis | 2.64 | 30 | 79.2 | 79.2
7.2 | Spalis | 1.41 | 31 | 43.71 | 43.71
1.9 | Lapkritis | 0.78 | 30 | 23.4
-2.2 | Gruodis | 0.52 | 31 | 16.12
6.7 |  | Suma | 365 | 973.07 | 870.32
STR 2.09.04.2002

## El_tarif
| Dienų | mėnesiu | Savaičių |  |  |  |  | Dienų | mėnesiu | Savaičių
Metai | 365 | 12 | 52 |  |  |  | Metai | 365 | 12 | 52
Plytelė ir >12000kWh/metus | [6 empty] | Dviejų laiko zonų
| Valandų | dienų | para | Dieninis | Naktininis | Savaitgalis |  | Valandų | dienų | para | Dieninis | Naktininis | Savaitgalis
Savaitė | 168 | 7 | 24 | 16 | 8 | 24 | Savaitė | 168 | 7 | 24 | 16 | 8 | 24
|  | % | Kaina | Vidurkis |  |  |  |  | % | Kaina | Vidurkis
Dieninis | 80 | 47.62 | 0.31 | 0.1476 |  |  | Dieninis | 80 | 47.62 | 0.42 | 0.2
Naktininis | 88 | 52.38 | 0.17 | 0.089 |  |  | Naktininis | 88 | 52.38 | 0.25 | 0.131
|  |  |  | 0.2366 | [6 empty] | 0.331
Plytelė ir <12000kWh/metus | [6 empty] | Plytelė ir <12000kWh/metus
| Valandų | dienų | para | Dieninis | Naktininis | Savaitgalis |  | Valandų | dienų | para | Dieninis | Naktininis | Savaitgalis
Savaitė | 168 | 7 | 24 | 16 | 8 | 24 | Savaitė | 168 | 7 | 24 | 16 | 8 | 24
|  | % | Kaina | Vidurkis |  |  |  |  | % | Kaina | Vidurkis
Dieninis | 80 | 47.62 | 0.32 | 0.1524 |  |  | Dieninis | 80 | 47.62 | 0.36 | 0.1714
Naktininis | 88 | 52.38 | 0.18 | 0.0943 |  |  | Naktininis | 88 | 52.38 | 0.22 | 0.1152
|  |  |  | 0.2467 | [6 empty] | 0.2866
Plytelė ir >12000kWh/metus
[8 empty] | Valandų | dienų | para | Dieninis | Naktininis | Savaitgalis
[7 empty] | Savaitė | 168 | 7 | 24 | 16 | 8 | 24
[9 empty] | % | Kaina | Vidurkis
[7 empty] | Dieninis | 80 | 47.62 | 0.35 | 0.1667
[7 empty] | Naktininis | 88 | 52.38 | 0.21 | 0.11
0.2767
2010
Dviejų laiko zonų
[8 empty] | Valandų | dienų | para | Dieninis | Naktininis | Savaitgalis
[7 empty] | Savaitė | 168 | 7 | 24 | 16 | 8 | 24
[9 empty] | % | Kaina | Vidurkis
[7 empty] | Dieninis | 80 | 47.62 | 0.49 | 0.2333
[7 empty] | Naktininis | 88 | 52.38 | 0.36 | 0.1886
0.4219
Plytelė ir <12000kWh/metus
[8 empty] | Valandų | dienų | para | Dieninis | Naktininis | Savaitgalis
[7 empty] | Savaitė | 168 | 7 | 24 | 16 | 8 | 24
[9 empty] | % | Kaina | Vidurkis
[7 empty] | Dieninis | 80 | 47.62 | 0.45 | 0.2143
[7 empty] | Naktininis | 88 | 52.38 | 0.34 | 0.1781
0.3924
>12000kWh/metus
[8 empty] | Valandų | dienų | para | Dieninis | Naktininis | Savaitgalis
[7 empty] | Savaitė | 168 | 7 | 24 | 16 | 8 | 24
[9 empty] | % | Kaina | Vidurkis
[7 empty] | Dieninis | 80 | 47.62 | 0.44 | 0.2095
[7 empty] | Naktininis | 88 | 52.38 | 0.33 | 0.1729
0.3824
[7 empty] | 2010 | 2010-07-01
Dviejų laiko zonų
[8 empty] | Valandų | dienų | para | Dieninis | Naktininis | Savaitgalis
[7 empty] | Savaitė | 168 | 7 | 24 | 16 | 8 | 24
[9 empty] | % | Kaina | Vidurkis
[7 empty] | Dieninis | 80 | 47.62 | 0.49 | 0.2333
[7 empty] | Naktininis | 88 | 52.38 | 0.34 | 0.1781
0.4114
Plytelė ir <12000kWh/metus
[8 empty] | Valandų | dienų | para | Dieninis | Naktininis | Savaitgalis
[7 empty] | Savaitė | 168 | 7 | 24 | 16 | 8 | 24
[9 empty] | % | Kaina | Vidurkis
[7 empty] | Dieninis | 80 | 47.62 | 0.45 | 0.2143
[7 empty] | Naktininis | 88 | 52.38 | 0.32 | 0.1676
0.3819
>12000kWh/metus
[8 empty] | Valandų | dienų | para | Dieninis | Naktininis | Savaitgalis
[7 empty] | Savaitė | 168 | 7 | 24 | 16 | 8 | 24
[9 empty] | % | Kaina | Vidurkis
[7 empty] | Dieninis | 80 | 47.62 | 0.44 | 0.2095
[7 empty] | Naktininis | 88 | 52.38 | 0.31 | 0.1624
0.3719

## Skaičiavimai
[5 empty] | Katilinės kaina | Aptarnavimo met | Šilumos poreikis
[6 empty] | nis mokestis | 18000 |  | kW/h/sezoną
Šilumos kaina, Euro | Energijos šaltinis | Šilumos kaina Lt/kWh |  | Šilumos kaina Lt/kWh | Kaina Lt | Kaina Lt | Kaina Lt |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0.092593 | Dienos el.energija | 0.32 |  | 0.2467 | 0 | 0 | 4440.6 | Dienos el.energija | 4440.6 | 8881.2 | 13321.8 | 17762.4 | 22203 | 26643.6 | 31084.2 | 35524.8 | 39965.4 | 44406 | 48846.6 | 53287.2 | 57727.8 | 62168.4 | 66609 | 71049.6 | 75490.2 | 79930.8 | 84371.4 | 88812
0.052083 | Nakties el. energija | 0.18 |  | 0.23 | 6000 | 0 | 4140 | Skystas kuras - dyzelinas(šildymui) | 10140 | 14280 | 18420 | 22560 | 26700 | 30840 | 34980 | 39120 | 43260 | 47400 | 51540 | 55680 | 59820 | 63960 | 68100 | 72240 | 76380 | 80520 | 84660 | 88800
0.078125 | Vientarifė el. energija | 0.27 |  | 0.21 | 15000 | 200 | 3780 | Suskystintos dujos | 18980 | 22960 | 26940 | 30920 | 34900 | 38880 | 42860 | 46840 | 50820 | 54800 | 58780 | 62760 | 66740 | 70720 | 74700 | 78680 | 82660 | 86640 | 90620 | 94600
0.066551 | Skystas kuras - dyzelinas(šildymui) | 0.23 |  | 0.19274 | 10000 |  | 3469.41 | Gamtinės dujos | 13469.41 | 16938.82 | 20408.23 | 23877.64 | 27347.05 | 30816.46 | 34285.87 | 37755.28 | 41224.69 | 44694.1 | 48163.51 | 51632.92 | 55102.33 | 58571.74 | 62041.15 | 65510.56 | 68979.97 | 72449.38 | 75918.79 | 79388.2
0.060764 | Suskystintos dujos | 0.21 |  | 0.144 |  |  | 2592 | Termofikacinis šildymas | 2592 | 5184 | 7776 | 10368 | 12960 | 15552 | 18144 | 20736 | 23328 | 25920 | 28512 | 31104 | 33696 | 36288 | 38880 | 41472 | 44064 | 46656 | 49248 | 51840
0.055771 | Gamtinės dujos | 0.19274 |  | 0.097496 | 5000 |  | 1754.93 | Akmens anglis | 6754.93 | 8509.86 | 10264.79 | 12019.72 | 13774.65 | 15529.58 | 17284.51 | 19039.44 | 20794.37 | 22549.3 | 24304.23 | 26059.16 | 27814.09 | 29569.02 | 31323.95 | 33078.88 | 34833.81 | 36588.74 | 38343.67 | 40098.6
0.041667 | Termofikacinis šildymas | 0.144 |  | 0.086 | 5000 |  | 1548 | Pjuvenų briketai | 6548 | 8096 | 9644 | 11192 | 12740 | 14288 | 15836 | 17384 | 18932 | 20480 | 22028 | 23576 | 25124 | 26672 | 28220 | 29768 | 31316 | 32864 | 34412 | 35960
0.028211 | Akmens anglis | 0.097496 |  | 0.083 | 5000 |  | 1494 | Malkos, mišrios | 6494 | 7988 | 9482 | 10976 | 12470 | 13964 | 15458 | 16952 | 18446 | 19940 | 21434 | 22928 | 24422 | 25916 | 27410 | 28904 | 30398 | 31892 | 33386 | 34880
0.024884 | Pjuvenų briketai | 0.086 |  | 0.082102 | 5000 |  | 1477.83 | Durpių briketai | 6477.83 | 7955.66 | 9433.49 | 10911.32 | 12389.15 | 13866.98 | 15344.81 | 16822.64 | 18300.47 | 19778.3 | 21256.13 | 22733.96 | 24211.79 | 25689.62 | 27167.45 | 28645.28 | 30123.11 | 31600.94 | 33078.77 | 34556.6
0.024016 | Malkos, mišrios | 0.083 |  | 0.06168 | 40000 | 0 | 1110.24 | Šilumos siurblys su dienos el.energija | 41110.24 | 42220.48 | 43330.72 | 44440.96 | 45551.2 | 46661.44 | 47771.68 | 48881.92 | 49992.16 | 51102.4 | 52212.64 | 53322.88 | 54433.12 | 55543.36 | 56653.6 | 57763.84 | 58874.08 | 59984.32 | 61094.56 | 62204.8
0.023756 | Durpių briketai | 0.082102
0.023148 | Šilumos siurblys su dienos el.energija | 0.08 | 4
0.018084 | Šilumos siurblys su nakties el.energija | 0.045 | 4
0.013021 | Šilumos siurblys su vientarife energija | 0.0625 | 4.32