Man dare sitie: http://www.zidinukas.lt/
Nusiskundimu jokiu, dare su superisol, reziume patenkintas.

________________________________________________________

Algirdas 868623897

http://www.smige.lt/Zidiniai/ZidiniaiIrKrosneles/Piazetta/KodelVertaRinktis/

Ventiliatoriaus sistema yra aprūpinta automatine elektronine greičio sistema. Ventiliatoriaus įsijungimas ir išjungimas patikėti termostatiniam zondui, kuris aktyvuoja ventiliatorių, kai oro temperatūra viršija 45° C ir išjungia, kai oro temperatūra nukrinta žemiau 45° C.

Zidiniu groteles http://www.gsmsecuritysystem.com/11592/zidiniu-groteles-gaminiai-is-skardos.html

http://www.zidinys.lt/goods/gid,7436/Zidinio-turbina-DARCO-AN-2.html

Kokybiška, vidutinė, karšto oro skirstymo iš židinio turbina. Veikia tyliai. Paėmimo ir išmetimo vamzdžių diametras 150 mm. Tinkama apie 80 m2 vidutinio aukščio (apie 2,5 m) patalpoms.

Pagaminta: Lenkijoje
Pajėgumas: 600 m3/h
Matmenys : 315x310x305 mm
Svoris: 7 kg
Naudojama srovė: ˜230 V
Variklio galia: 80 W
Triušmingumas: 65 dB
Variklio apsukos: 1350 aps/min
Paleidimo / išsijungimo temperatūra: 0-150 ºC
Garantija: 2 metai

http://www.zidinys.lt/goods/cat,237/gid,7544/Termojungiklis-DARCO.html

Termojungiklis su nuotoline termopora. Termojungiklis skirtas įjungti / išjungti židinio karšto oro turbiną ties nustatyta temperatūra. Naudojamas kaip distancinis jungiklis kai židinio turbiną reikia statyti žemiau židinio kapsulės. Taip pat tinka remontuojant daugelio tipų židinio turbinas. Laido ilgis tarp termoporos ir jungiklio 1,5 m.

Pagaminta: Lenkijoje
Temperatūros intervalas: 0 - 120 ˚C
Termoporos temperatūrinis atsparumas: 210 ˚C

http://www.zidinys.lt/goods/cat,237/gid,7551/Sklende-KRATKI-P125.html

Sandari židinio šalto oro padavimo sklendė su distancinio valdymo troseliu. Pagaminta iš cinkuotos skardos, turi guminę sandaraus uždarymo tarpinę, chromuoto metalo rankenėlę.

Pagaminta: Lenkijoje
Pajungimo diametras: 125 mm
Troselio ilgis: 1,3 m

http://www.zidinys.lt/goods/cat,237/gid,7543/Aukstatemperaturis-hermetikas-Penosil-1500.html

Paruoštas naudojimui, juodas, neelastingas aukštatemperatūris silikatinis hermetikas tūtelėse. Neatsparus ilgalaikiam vandens poveikiui

Pagaminta: Estijoje
Tūris: 310 ml
Atsparumas temperatūrai: 1500 ˚C

http://www.saldosprekyba.lt/files/10.%20Sklendes.pdf

Sklendes

Vermikulito plokstes

http://www.mspalvos.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=80

Labai geras forumas

http://www.mspalvos.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=33

Zidinys savo rankom

http://www.geltona.lt/zidinys/

Bites forumas apie zidinius

http://www.biteplius.lt/lt/sh.find?PHPSESSID=87dee45315910aa0cf6bb0e42c486fb5&pattern=zidinys&sbm.x=7&sbm.y=10&filter=235.333

Gera info apie medziagas

http://www.baltkama.lt/LT/425/GRENAISOL-plokstes.htm

Zidinio montavimo procesas

http://www.baltkama.lt/LT/427/Klijai-Klebepaste.htm

LCD Termoreguliatorius be taimerio 60 Lt

http://www.sildymas.com/default.asp?f1=1563&f2=1340&pagenr=4&uniid=8622&act=v

Daug info ir konsultaciju

www.stiksas.lt

Temperaturu reguliatorius be programavimo, bet su 0.5-3 C intervalu

http://www.el-dar.com.pl/Regulator-temperatury-RT-820-365.html