Priedas. Techninė specifikacija

Prekių savybės ir kiekiai

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Santechninės medžiagos |  |
| 1.1 | Termostatiniai ventiliai skirti centrinio šildymo radiatoriams DN15; tiesūs. Su išankstiniu nustatymu. Bronziniai, nikeliuoti. PN10 Tmax 120°C "Heimeier" arba analogiški. | 60 |
| 1.2 | Termostatinės galvutės su skysčio užpildu tinkamos naudoti kartu su siūlomais termostatiniais ventiliais, Baltos spalvos. Su galimybe fiksuoti padėtis. Nustatymo ribos iki 28°C. Padėtis apsaugai nuo užšalimo. "Heimeier" arba analogiškos | 60 |
| 1.3 | Grįžtamo srauto sujungimai tiesūs, nikeliuoti, su uždarymu ir reguliavimu. DN15 Plieniniams vamzdžiams. | 60 |

Turi būti siūlomos visos pozicijos.