СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя | ГОСТ51618(коньяк) | ГОСТ51300(кальвадос) | Образец | Сравни-тельныйобразец(бренди) |
| №1 | № 2 |
| 1 | Массовая концентра-ция высших спиртов,мг/ 100 см3 | 170-500 | 100-600 | 547,4 | 248,3 | 168,2 |
| 2 | Массовая концентра-ция альдегидов,мг/ 100 см3 | 5-50 | 3-50 | 12,74 | 4,5 | 19,1 |
| 3 | Массовая концентра-ция эфиров, мг/ 100 см3 | 50-270 | 50-350 | 46,7 | 8,4 | 32,9 |
| 4 | Массовая концентра-ция метилового спир-та, г/ дм3 | 1,0 | 1,2 | 0,14 | 0,16 | 0,6 |