СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | ГОСТ  51618  (коньяк) | ГОСТ  51300  (кальвадос) | Образец | | | Сравни-тельный  образец  (бренди) |
| №1 | | № 2 |
| 1 | Массовая концентра-ция высших спиртов,  мг/ 100 см3 | 170-500 | 100-600 | 547,4 | 248,3 | | 168,2 |
| 2 | Массовая концентра-ция альдегидов,  мг/ 100 см3 | 5-50 | 3-50 | 12,74 | 4,5 | | 19,1 |
| 3 | Массовая концентра-ция эфиров, мг/ 100 см3 | 50-270 | 50-350 | 46,7 | 8,4 | | 32,9 |
| 4 | Массовая концентра-ция метилового спир-та, г/ дм3 | 1,0 | 1,2 | 0,14 | 0,16 | | 0,6 |