## Katilinė
Buderus katilinės įrangos specifikacija
Eil. |  | Vieneto | Kiekis | Suma su
Nr. | Įrenginio pavadinimas | kaina su | vnt. | PVM Lt.
PVM Lt.
1 | Buderus dujinis pakabinamas kondensacinis katilas
Loganax plus GB072-24
2 | Tūrinis vandens šildytuvas Logalux SU160 (160L)
3 | EMS automatikos kambario programatorius | 9850 | 1 | 9850
Logomatic RC35
4 | Karšto vandens temperatūros jutiklis
5 | Išorės temperatūros daviklis FA
6 | GB072 mont pajungimo plokštelė
7 | Vandens apsaugos grupė SG160S
8 | GB072 adapteris kaminui
9 | Alkūnė DN 60/100 87*
10 | Kaminas DN60/100, 800mm
|  | Suma su PVM Lt.: |  | 9850
|  | Nuolaida 20% |  | 1970
| Viso suma su nuolaida ir PVM Lt.: |  |  | 7880

## Pavaros
Kolektoriaus pavaros
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt | Kaina | Savikaina | Biznis % | Pard kaina Lt | Vnt. kaina, Lt (su PVM) | Suma, Lt (su PVM)
1 | Patalpos temperatūros reguliatorius | 13 | 123.95 | 164.7334 | 18 | 194.3854 | 88 | 1144
2 | Terminė kolektoriaus pavara | 16 | 138.6 | 184.2037 | 18 | 217.3604 | 85 | 1360
3 | Kontaktų dėžutė pavaroms | 2 | 167.6 | 222.7456 | 18 | 262.8398 | 305 | 610
| Viso su PVM: | [6 empty] | 3114

## Titulinis
Montavimo medžiagos
Eil. | Medžiagų aprašymas | Iš viso
Nr. |  | ( Lt )
1 | Buderus katilinės įranga (Vokietija) | 7880
2 | Grindų šildymo sistema Uponor (Suomija) | 10615.46
3 | Grindų šildymo pavaros Uponor (Suomija) | 3114
4 | Vandentiekio sistema Uponor (Suomija) | 3168.56
5 | Nuotekų sistema Wawin | 2000
| Sumoje su PVM: | 26778.02
Montavimo darbai
Eil. | Darbų aprašymas | Iš viso
Nr. |  | ( Lt )
1 | Grindinio šildymo montavimas | 2300
* magistralių montavimas nuo katilinės iki kolektorinių spintų
* vamzdžio montavimas pririšant prie armatūrinio tinklo ir prijungimas prie kolektoriaus
* rankšluoščių džiovintuvų montavimas tvirtinant kronšteinus medsraigčiais
* sistemos bandymas suspaustu oru arba vandeniu aukštu slėgiu
* sistemos balansavimas
2 | Kolektorių spintos montavimas | 300
* kolektoriaus spintos tvirtinimas paruoštoje nišoje
* kolektoriaus mazgo montavimas, kai mazge 2 kolektoriai
3 | Vidaus vandentiekio sistemos montavimas be prietaisų pastaymo | 1200
* magistralių montavimas nuo katilinės iki sanmazgų
* vandentiekio vamzdelio paklojimas iki prietaiso prietaisinės alkūnės
* prietaisinių alkūnių montavimas tvirtinant kronšteinus medsraigčiais
* sistemos bandymas suspaustu oru arba vandeniu aukštu slėgiu
4 | Nuotekų sistemos montavimas | 960
* nuotekų sistmos vamzdžių privedimas iki prietaiso prietaisinės alkūnės
* grindinių trapų su kvapą sulaikančiais vožtuvais - HL pajungimas
5 | Grindų šildymo termopavarų montavimas | 500
* termostatinės pavaros kolektoriams montavimas
* termostatinio patalpos reuliatoriaus montavimas
* kontaktų dėžutės pavaroms ir jutiklias jungti montavimas
6 | Katilinės montavimas | 1500
* šildymo sistemos prijungimas prie katilo
* vandentiekio sistemos prijungimas prie šilumokaičio
* katilinės mazgo šildymo konturui sumontavimas
* uždaromosios armatūros, balansinių ventilių montavimas
* vamzdžių izoliavimas
7 | Katilinės paleidimas, derinimas | 350
*dujų slėgio įvade ir tūtose patikrinimas
* katilinės elementų sujungimas su katilo valdymo bloku, pagal elektros schemą
* automatikos suderinimas, programavimas
* katilo įvedimas į eksploataciją
8 | Skylių kalimas,pagalbiniai mechanizmai | 600
* vamzdyno montavimo vietos paruošimas išpjaunant arba iškalant nišas,skyles
9 | Trasporto, tiekimo įšlaidos | 300
| Sumoje be PVM : | 8010
| PVM : | 1682.1
| Sumoje su PVM: | 9692.1

## Grind
Uponor
Grindinio šildymo sistemos vamzdynų specifikacija
Eil. Nr. | Prekės artikelis | Pavadinimas | Vnt. kaina, Lt (su PVM) | Kiekis | Suma, Lt (su PVM)
1 |  | Kolektorine spintele SWPS 13 žiedų | 197 | 2 | 394
2 |  | KERMI reguliojamas kolektorius 10 žiedų | 635 | 1 | 635
3 |  | KERMI reguliojamas kolektorius 8 žiedų | 516 | 1 | 516
4 |  | Rutulinis kranelis su išardoma jungtimi 3/4" kampu | 29.88 | 4 | 119.52
5 |  | Automatinis nuorintojas 1/2" | 14 | 4 | 56
6 |  | Uponor PEX euro jungtis 17x2,0 | 16.63 | 36 | 598.68
7 |  | Vamzdis eval- PEX-a"Uponor" 17x2,0 (Suomija) | 4.5 | 980 | 4410
8 |  | Vamzdis eval-PEX-a"Uponor" 20x2,0 (Suomija) | 5.6 | 20 | 112
9 |  | Vamzdis eval-PEX-a"Uponor" 25x2,3 (Suomija) | 9.2 | 18 | 165.6
10 |  | Vamzdis eval-PEX-a"Uponor" 32x2,9 (Suomija) | 13.31 | 6 | 79.86
11 |  | Uponor šarvas 16 | 1.68 | 50 | 84
12 |  | Uponor šarvas 20 | 2.1 | 30 | 63
13 |  | Uponor šarvas 25 | 2.9 | 25 | 72.5
14 |  | Uponor šarvas 32 | 5.5 | 12 | 66
15 |  | Givatukų pajungimo fitingai | 100 | 2 | 200
16 |  | Laikiklis metalinis 1'' | 2.6 | 10 | 26
17 |  | Laikiklis metalinis 3/4'' | 2.5 | 10 | 25
18 |  | Laikiklis metalinis 1/2'' | 2.29 | 10 | 22.9
19 |  | Raištukai (100vnt) | 5.97 | 20 | 119.4
20 |  | Katilinės montavimo medžiagos ( pagal faktą ) | 2000 | 1 | 2000 | `
21 |  | Grindinio šildymo sistemos vamzdynų fitingai (alkūnės, trišakiai, movos, sriegiai, ventiliai) | 850 | 1 | 850
|  |  |  | Suma su PVM: | 10615.46
Grindų medžiagos (izoliacinė plokštė, kompensacinė juosta, armatūrinis tinklas, ) neįvertintas.

## Vanden.
Uponor
Vandentiekio sistemos vamzdynų specifikacija
Eil. Nr. | Prekės artikelis | Pavadinimas | Mato vnt | Vnt. kaina, Lt (su PVM) | Kiekis | Suma, Lt (su PVM)
1 |  | Uponor prietaisinė alkūnė 16 x 1/2'' VS | vnt | 15 | 16 | 240
2 |  | Tvirtinimo plokštelė alkūnėms | vnt | 4.8 | 8 | 38.4
3 |  | Vamzdis Uponor 16x2.2, PE-Xa (Suomija) | m | 4.99 | 88 | 439.12
4 |  | Vamzdis Uponor 20x2.8, PE-Xa (Suomija) | m | 7.5 | 43 | 322.5
5 |  | Vamzdis Uponor 25x3.5, PE-Xa (Suomija) | m | 9.98 | 18 | 179.64
6 |  | Apsauginis vamzdžio šarvas 16x2.2 | m | 1.67 | 60 | 100.2
7 |  | Apsauginis vamzdžio šarvas 20x2.8 | m | 2.1 | 40 | 84
8 |  | Apsauginis vamzdžio šarvas 25x3.5 | m | 2.9 | 18 | 52.2
9 |  | Laikiklis metalinis 3/4" | vnt | 2.3 | 20 | 46
10 |  | Laikiklis metalinis 1/2" | vnt | 2.2 | 20 | 44
11 |  | Kranas sodo d15 | vnt | 8.5 | 3 | 25.5
12 |  | Siurblys cirkuliacinis BUZ 15 | vnt | 422 | 1 | 422
13 |  | Įvado V1 montavimo fitingai | vnt | 100 | 1 | 100
14 |  | Šilumokaičio pajungimo fitingai | vnt | 100 | 1 | 100
15 |  | Mechaninis filtras d20 (kasetė, laikiklis, raktas) | komp | 150 | 1 | 150
16 |  | Vandentiekio sistemos vamzdynų fitingai (ventilai, trišakiai, alkūnės, sriegiai) | komp | 825 | 1 | 825
|  | Suma su PVM: |  |  |  | 3168.56
Pastaba: Laistymo vandentiekis specifikacijoje neįvertintas.