PRODUKCIJOS SPECIFIKACIJA

| Poz. | Matmenys (mm) | Plotas | Kaina | Gaminio | Kiekis | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | plotis x aukštis | (m²/vnt) | (Lt/m²) | kaina(Lt) | (vnt) | (Lt) |
| LD-1 | 1360 x 2480 | 3.37 | 820.62 | 2765.49 | 1 | 2765.49 |
| L1-1 | 1680 x 1610 | 2.70 | 314.79 | 849.92 | 1 | 849.92 |
| L1-3 | 2960 x 2480 | 7.34 | 483.77 | 3550.85 | 1 | 3550.85 |
| L1-4 | 3460 x 2480 | 8.58 | 269.73 | 2314.30 | 1 | 2314.30 |
| L2-1 | 1060 x 2300 | 2.44 | 340.76 | 831.45 | 1 | 831.45 |
| L2-2 | 1680 x 2300 | 3.86 | 304.99 | 1177.27 | 1 | 1177.27 |
| L2-3 | 860 x 1530 | 1.32 | 385.22 | 508.49 | 1 | 508.49 |
| L2-4 | 1760 x 2300 | 4.05 | 295.48 | 1196.69 | 1 | 1196.69 |
| Viso: |  | 33.66 | 391.99 |  | 8 | 13194.46 |
| Nuolaida 5.9742%: |  |  |  |  |  | -788.26 |
| Viso su nuolaida: |  |  | 368.57 |  |  | 12406.20 |
| Montavimas |  |  | 50.00 | Lt / m² | 33.67 | 1683.50 |
| Metaliniai kronsteinai, vidaus ir isores juostos |  |  | 35.00 | Lt / m² | 33.73 | 1180.55 |
| Saugus stiklai viduje |  |  | 50.00 | Lt / m² | 20.57 | 1028.50 |
| "Antibandit" plevele ant I mo auksto langu isorinio stiklo |  |  | 160.00 | Lt / m² | 17.01 | 2721.60 |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  | 19020.35 |
| PVM (21%): |  |  |  |  |  | 3994.27 |
| IŠ VISO APMOKĖJIMUI: |  |  |  |  |  | 23014.62 |

Papildomos sąlygos:

1. Profilių sistema:

LD-1, L1-3: BRUEGMANN 88 lauko durys

L1-1, L1-4-L2-4: BRUEGMANN 88 (6 kamerų) langai

2. Profilių spalva: Anthrazitgrau (RAL 7016) / balta

3. Stiklinimas:

LD-1-L1-1, L1-4-L2-4: 4Sel-16arg-4-16arg-4Sel   (44mm trijų stiklų paketas, k=0,6 W/m²K)

L1-3: 6Sel-14arg-4-14arg-6Sel   (44mm trijų stiklų paketas, k=0,6 W/m²K) / 4Sel-16arg-4-16arg-4Sel   (44mm trijų stiklų paketas, k=0,6 W/m²K)

4. Užraktai:

LD-1, L1-3: FUHR trijų kaiščių spyna, Vyriai JOCKER balti RAL9016.

L1-1, L1-4-L2-4: SIEGENIA reguliuojami Bazinė sauga.

5. LD-1: 208: Sutvirtinimo profilis Ix=22,4 cm4, 2480mm x 1vnt;   6411: Sutvirtinimo profilis H, 1000mm x 1vnt

L1-3: 208: Sutvirtinimo profilis Ix=22,4 cm4, 2480mm x 1vnt;   6411: Sutvirtinimo profilis H, 900mm x 1vnt

L1-4: 208: Sutvirtinimo profilis Ix=22,4 cm4, 2480mm x 1vnt