[image: image1.emf][image: image4.png]


Combi Arialdo „CANTILEVER“ sistemos slankiojantiems vartams skaičiavimas
               „CANTILEVER“ sistema slankiojantiems vartams, tai sklandaus darbo garantija esant sudėtingoms sąlygoms, tokioms kaip sniegas, ledas, purvas, smėlis ir t.t. Mes siūlome naudoti sistemą su pakeltu bėgeliu. 
[image: image5.png]


[image: image6.png]B



 
[image: image2]

[image: image3]
Ratukų tipo parinkimui yra apskaičiuojamos juos veikiančios jėgos:
Maksimali ratuko Art.395 apkrova:

- Art.395/mažas =       600 kg. (F1)

- Art.395/vidutinis = 1.000 kg. (F1)

- Art.395/didelis =    2.000 kg. (F1)

Jėgų F1 ir F2 apskaičiavimas yra svarbus, nes jos apibrėžia ratukų pasirinkimą.
Naudojamos formulės F2=Px(L/2 + A)             F1=P + F2
                                                      I

Pavyzdys:

P=600kg.      L=6m.      L/2=3m.
 A=0,30m.      I=3m.
F2=600x(3+0.3)/3=660kg.  ir  F1=600+660=1260kg, tai turime pasirinkti ratukus Art.395/didelis.

Atstumo tarp ratukų centrų “I”apskaičiavimas: 
- Art.395/mažas      - vartams, kurių svoris iki 400kg. ir vartų atsidarymo anga iki 6m.
- Art.395/vidutinis  - vartams, kurių svoris iki 600kg. ir vartų atsidarymo anga iki 7m.

- Art.395/didelis     - vartams, kurių svoris iki 1000kg. ir vartų atsidarymo anga iki 10m.

I=P*(L/2 + A)

         F1 – P

Pavyzdys:

P=600kg.       L=6m.
L/2=3m.
         A=0,30m.    Ratukai Art.395/vidutinis (F1 max = 1000kg.)

I=600x(3+0.3)/(1000-600)=4,95m., taigi minimalus atstumas tarp ratukų centrų turi būti 5 metrai.
Betoninio pagrindo svorio „W“ ir ilgio apskaičiavimas:

W=BxCxHxY, kuris turi būti didesnis arba lygus, negu F2x2.
C=    F2x2      

     (BxHxY)
Pavyzdys:
C=660x2/(0,30x0,70x2000) = 3,15 m., tai W=0.30x3.15x0.70x2000= 1323kg, tai yra daugiau negu 660kgx2=1320 kg.
UAB“Vairema”, įgaliota Combi Arialdo, Italija atstovė, V. Bielskio 18, Šiauliai, info@vairema.lt
A-atstumas tarp ratukų centro ir vartų atidarymo angos(m).


B-betoninio pagrindo plotis(m).


C-betoninio pagrindo ilgis(m).


H-betoninio pagrindo gylis(m).


 I- atstumas tarp ratukų centrų(m).


L-vartų atsidarymo angos plotis(m).


L/2-pusės vartų atsidarymo plotis(m).


P-vartų svoris, tenkantis pusei vartų atidarymo(m).


F1-spaudimo jėga, tenkanti ratukams 1(kg).


F2-tempimo jėga, tenkanti ratukams 2(kg).


Y-betono specifinis svoris(2000kg/m3)


W-betoninio pagrindo svoris(kg).

















